**附件1：**

**询价响应报价表**

报价项目名称：

响应单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **询价响应报价表** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 品牌  规格 | 生产  厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： | | | | | | | | |
| 制造厂商全称 | |  | | | | | | |
| 其它 | |  | | | | | | |

法定代表人或其授权代表签字： 日期

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；

**附件2：**

**规格参数响应表（样表，每页都必须盖章）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **询价规格型号及参数** | **报价规格及参数** | **偏离情况** | **说明** |
|  | 凝胶成像系统 | **一、配置** | **一、配置** |  |  |
| （1）主机一台，标配彩色触摸屏一个,内置控制软件，内含830万像素CCD相机 | （1）主机一台，标配彩色触摸屏一个,内置控制软件，内含830万像素CCD相机 | 无偏离 |  |
| （2）紫外反射(365nm)光源 | （2）紫外反射(365nm)光源 | 无偏离 |  |
| **二、技术参数** | **二、技术参数** | 无偏离 |  |
| ▲1.芯片分辨率8.3 M像素 | ▲1.芯片分辨率8.3 M像素 | 无偏离 |  |
| 2. 冷却温度 –25ºC | 2. 冷却温度 –25ºC | 无偏离 |  |
| ▲3.冷却时间 小于5分钟 | ▲3.冷却时间 小于5分钟 | 无偏离 |  |
| 4.镜头 F1.4 30 mm | 4.镜头 F1.4 30 mm | 无偏离 |  |
| ▲5.光源：紫外反射(365nm)、蓝光反射(460nm)和白光反射(470-635nm), 成对设计 | ▲5.光源：紫外反射(365nm)、蓝光反射(460nm)和白光反射(470-635nm), 成对设计 | 无偏离 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件3：合同参考格式**

**中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所**

**2020年仪器设备采购合同书**

合同编号TCGRI-2020-XXXX

**甲方：** （采购人/用户单位）

**乙方：** （中标人/供 应 方）

甲方为仪器设备的采购人/用户单位，乙方为设备制造商或制造商的授权代理人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、甲方招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实守信的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称：中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所2019年（花卉研究室）仪器设备采购项目

二、货物及其数量、金额等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号规格** | **产地** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计（RMB）** | **免费质保期** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、项目内容与范围

四、合同金额

1．合同总额：币种为人民币，小写： 大写：

2．合同总额包括乙方设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。

3．价格为固定不变价，天数为日历日。

五、货物产地及验收标准

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准

依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4．国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

六、双方的权利和义务

（甲乙双方协商订立，如没有，请将该条删除。）

七、交货时间、地点

合同签订后 ，合同产品 90天（日历天）内完成交货、安装、调试、提供相应技术服务，保证项目交付采购人验收通过。交货地点为甲方指定地点。

八、包装

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

九、付款方式

1．甲方在签订合同后15个工作日内向乙方支付合同金额 %的预付货款；甲方收到乙方提供的货物，经甲方初验后，甲方可向乙方支付合同金额 %的货款。

2．当乙方将货物安装调试完毕，双方验收合格后，由甲方出具验收合格报告。

国产设备、不免税自用进口设备：乙方必须提供由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；

提交上述文件、单据、发票且乙方向甲方交付合同总额的5%质量保证金后，甲方向乙方支付合同余款；

3．货物连续安全运行至质保期满后，甲方返还质量保证金；

十、验收方式、质保期及售后服务要求

1．甲乙双方依照招标文件、投标文件、制造商提供的装箱清单及本合同的相关规定进行验收。无论进口、国产仪器设备，无装箱清单的将不予验收。

乙方负责对甲方人员进行现场免费使用培训，培训工作结束后15个工作日内由乙方和甲方共同验收后并由甲方出具验收报告。设备验收交付前的产权归乙方所有。

2．本合同货物的质量保证期\_\_\_\_\_\_\_个月。质保期内乙方对所供货物实行免费包修、包换、包退、维护保养和软件升级，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

3．质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4．乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

5．对甲方的服务通知，乙方在接报后12小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。

十一、违约责任

1．乙方未按照招标文件、投标文件等文件规定的相关义务，包括各类伴随责任等，甲方有权扣留质量保证金，并依法追究其它经济责任。

2．甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰计算。因国家财政要求从国库直接支付的，甲方应在15个工作日内办妥转移支付申请。

十二、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为协商解决的依据。如双方未能通过友好协商解决，应向海南仲裁委员会提起仲裁。

2.在仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。

任何一方在不可抗力的处理过程中有过错的，应承担相应而给对方增加的损失。

十四、税费

本合同报价均含各类税费，**合同中的进口产品必须要提供外国原始发票。**

十五、合同生效及有效期

本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字盖章之日起生效。

十六、其它

1．招标投标文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》以及所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同不可分割的有效组成部分，除非与本合同条款相冲突，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为本合同签字盖章之日期。

2．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3．未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4．本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 法定代表人或授权代理人（签字）： | 法定代表人或授权代理人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |

**附件：**

**设备型号，配置及参数的详细材料**